## Лист1
марка | серия | модель | тип | питание | фреон | мощность на охлаждение, кВт | мощность на нагрев, кВт | мощность потребления на охлаждение, кВт | мощность потребления на нагрев, кВт | воздушный поток, м3/ч | водяной поток - первичн. контур, м3/ч | водяной поток - вторичн. контур, м3/ч | EER | COP | длина, мм | ширина, мм | высота, мма | вес, кг | условия первичного контура | Цена $
Mammoth | E | L009H | вода-воздух | 220V 50Hz | R410A | 3 | 4 | 0.65217 | 0.70175 | 580 | 0.61 |  | 4.6 | 5.7 | 850 | 483 | 254 |  | условия водяной петли | 2363
Mammoth | E | L013H | вода-воздух | 220V 50Hz | R410A | 4.1 | 5.5 | 0.97619 | 1.1458 | 780 | 0.81 |  | 4.2 | 4.8 | 850 | 483 | 254 |  | условия водяной петли | 2495
Mammoth | E | L016H | вода-воздух | 220V 50Hz | R410A | 5.3 | 6.7 | 1.1778 | 1.2182 | 1170 | 1.05 |  | 4.5 | 5.5 | 946 | 508 | 394 |  | условия водяной петли | 2649
Mammoth | E | L019H | вода-воздух | 220V 50Hz | R410A | 6.2 | 7.3 | 1.3778 | 1.4038 | 1200 | 1.12 |  | 4.5 | 5.2 | 946 | 508 | 394 |  | условия водяной петли | 2892
Mammoth | E | L024H | вода-воздух | 220V 50Hz | R410A | 7.6 | 9 | 1.5833 | 1.6667 | 1500 | 1.5 |  | 4.8 | 5.4 | 1126 | 559 | 472 |  | условия водяной петли | 3330
Mammoth | E | L030H | вода-воздух | 220V 50Hz | R410A | 9.4 | 11.8 | 2.0889 | 2.1852 | 1720 | 1.9 |  | 4.5 | 5.4 | 1126 | 559 | 472 |  | условия водяной петли | 3805
Mammoth | E | L036H | вода-воздух | 220V 50Hz | R410A | 11 | 13.5 | 2.3913 | 2.4107 | 2200 | 2.53 |  | 4.6 | 5.6 | 1124 | 559 | 522 |  | условия водяной петли | 4137
Mammoth | E | J043H | вода-воздух | 380V/3N 50Hz | R410A | 12.3 | 14.8 | 2.7955 | 3.0833 | 2350 | 2.6 |  | 4.4 | 4.8 | 1124 | 559 | 522 |  | условия водяной петли | 4615
Mammoth | E | J052H | вода-воздух | 380V/3N 50Hz | R410A | 15 | 17.6 | 3.6585 | 3.7447 | 2850 | 3.11 |  | 4.1 | 4.7 | 1397 | 686 | 502 |  | условия водяной петли | 5313
Mammoth | E | J062H | вода-воздух | 380V/3N 50Hz | R410A | 16.5 | 19 | 4.125 | 4.3182 | 3100 | 3.62 |  | 4 | 4.4 | 1397 | 686 | 502 |  | условия водяной петли | 6415
Mammoth | E | J072H | вода-воздух | 380V/3N 50Hz | R410A | 19.3 | 22.5 | 4.9487 | 5.2326 | 3300 | 4.11 |  | 3.9 | 4.3 | 1397 | 686 | 502 |  | условия водяной петли | 7817
Mammoth | SPE/SPI | L006 | вода-воздух | 230V 50Hz | R410А | 2.2 | 2.4 | 0.52381 | 0.53333 | 480 | 0.5 |  | 4.2 | 4.5 | 600 | 399 | 293 |  | условия водяной петли | 2205
Mammoth | SPE/SPI | L009 | вода-воздух | 230V 50Hz | R410А | 2.8 | 3.3 | 0.71795 | 0.75 | 510 | 0.6 |  | 3.9 | 4.4 | 600 | 399 | 293 |  | условия водяной петли | 2268
Mammoth | SPE/SPI | L013 | вода-воздух | 230V 50Hz | R410А | 3.3 | 4.2 | 0.86842 | 1.05 | 580 | 0.8 |  | 3.8 | 4 | 600 | 399 | 293 |  | условия водяной петли | 2305
Mammoth | SPE/SPI | L016 | вода-воздух | 230V 50Hz | R410А | 4.1 | 4.8 | 1.0513 | 1.2 | 700 | 1.1 |  | 3.9 | 4 | 600 | 399 | 293 |  | условия водяной петли | 2431
Mammoth | SPE/SPI | L019 | вода-воздух | 230V 50Hz | R410А | 5.2 | 6.5 | 1.4054 | 1.5854 | 795 | 1.3 |  | 3.7 | 4.1 | 600 | 459 | 313 |  | условия водяной петли | 2684
Mammoth | SPE/SPI | L024 | вода-воздух | 230V 50Hz | R410А | 5.9 | 7.2 | 1.5128 | 1.7561 | 950 | 1.3 |  | 3.9 | 4.1 | 600 | 459 | 313 |  | условия водяной петли | 3130
Mammoth | SPE/SPI | L030 | вода-воздух | 230V 50Hz | R410А | 8.2 | 9.7 | 2.1026 | 2.3095 | 1430 | 2 |  | 3.9 | 4.2 | 650 | 500 | 310 |  | условия водяной петли | 3419
Mammoth | SPE/SPI | J036 | вода-воздух | 380V/3N 50Hz | R410А | 9.2 | 11.7 | 2.3 | 2.6 | 1750 | 2.3 |  | 4 | 4.5 | 650 | 500 | 310 |  | условия водяной петли | 3779
Mammoth | SPE/SPI | J043 | вода-воздух | 380V/3N 50Hz | R410А | 11 | 12.5 | 2.8205 | 2.907 | 2000 | 2.6 |  | 3.9 | 4.3 | 800 | 540 | 410 |  | условия водяной петли | 3892
Mammoth | SPE/SPI | J052 | вода-воздух | 380V/3N 50Hz | R410А | 12.6 | 16 | 3.3158 | 3.8095 | 2100 | 3.1 |  | 3.8 | 4.2 | 800 | 540 | 410 |  | условия водяной петли | 4989
Mammoth | SPE/SPI | J062 | вода-воздух | 380V/3N 50Hz | R410А | 14.7 | 20.5 | 3.5854 | 4.881 | 2500 | 3.6 |  | 4.1 | 4.2 | 800 | 540 | 410 |  | условия водяной петли | 6464
Mammoth | SPE/SPI | J072 | вода-воздух | 380V/3N 50Hz | R410А | 17.7 | 22 | 4.425 | 5.1163 | 3200 | 4.2 |  | 4 | 4.3 | 8550 | 600 | 463 |  | условия водяной петли | 8073
Mammoth | SPE/SPI | J086 | вода-воздух | 380V/3N 50Hz | R410А | 21 | 23.5 | 5 | 5.2222 | 4000 | 5 |  | 4.2 | 4.5 | 850 | 600 | 463 |  | условия водяной петли | 8645
Chofu |  | AEYC-4037U | воздух-вода | 230V 50Hz | R410A | 4,0 | 6,0 | 1.025 | 1.46 |  |  |  | 3.9 | 4.11 | 787 | 300 | 825 | 59 | стандартные условия | 4200
Chofu |  | AEYC-7134SVFU-CHS2 | воздух-вода | 230V 50Hz | R410A | 7,1 | 10,0 | 2.058 | 2.2989 |  |  |  | 3.45 | 4.35 | 881.5 | 330 | 850 | 85 | стандартные условия | 4975
Chofu |  | AEYC-1638U-CHS | воздух-вода | 230V 50Hz | R410A | 16,0 | 16,0 | 4.1026 | 3.9 |  |  |  | 3.9 | 4.1 | 1302 | 300 | 825 | 123 | стандартные условия | 7220
Mammoth | 3в1 | L024WLE | вода-вода | 230V 50Hz | R410А | 7.57 | 7.8 | 1.6457 | 2.2286 |  | 1.59 | 1.3 | 4.6 | 3.5 | 800 | 500 | 1100 |  | низкотемпературные условия | 6260
Mammoth | 3в1 | J036WLE | вода-вода | 380V/3N 50Hz | R410А | 12.2 | 13.2 | 2.7111 | 3.6667 |  | 2.58 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 800 | 500 | 1100 |  | низкотемпературные условия | 6911
Mammoth | 3в1 | J052WLE | вода-вода | 380V/3N 50Hz | R410А | 15.4 | 16.9 | 3.2766 | 4.6944 |  | 3.2 | 2.64 | 4.7 | 3.6 | 800 | 500 | 1100 |  | низкотемпературные условия | 6988
Mammoth | 3в1 | J072WLE | вода-вода | 380V/3N 50Hz | R410А | 18.6 | 19.2 | 3.6471 | 5.0526 |  | 3.84 | 3.19 | 5.1 | 3.8 | 800 | 500 | 1100 |  | низкотемпературные условия | 7493
Mammoth | 3в1 | J086WLE | вода-вода | 380V/3N 50Hz | R410А | 26.2 | 26.8 | 5.3469 | 7.4444 |  | 5.42 | 4.5 | 4.9 | 3.6 | 800 | 750 | 1250 |  | низкотемпературные условия | 9882
Mammoth | 3в1 | J100WLE | вода-вода | 380V/3N 50Hz | R410А | 30 | 31.5 | 6.5217 | 9 |  | 6.27 | 5.15 | 4.6 | 3.5 | 800 | 750 | 1250 |  | низкотемпературные условия | 10466
Mammoth | 3в1 | J120WLE | вода-вода | 380V/3N 50Hz | R410А | 36.5 | 38.4 | 7.3 | 10.6667 |  | 7.52 | 6.26 | 5 | 3.6 | 800 | 750 | 1250 |  | низкотемпературные условия | 11901
Mammoth | 3в1 | J142WLE | вода-вода | 380V/3N 50Hz | R410А | 47.5 | 48.3 | 9.8958 | 13.8 |  | 9.84 | 8.15 | 4.8 | 3.5 | 800 | 750 | 1250 |  | низкотемпературные условия | 14953
Mammoth | 2в1 | L024WLES | вода-вода | 230V 50Hz | R410А | 7.57 | 7.8 | 1.6457 | 2.2286 |  | 1.59 | 1.3 | 4.6 | 3.5 | 800 | 500 | 1100 |  | низкотемпературные условия | 3780
Mammoth | 2в1 | J036WLES | вода-вода | 380V/3N 50Hz | R410А | 12.2 | 13.2 | 2.7111 | 3.6667 |  | 2.58 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 800 | 500 | 1100 |  | низкотемпературные условия | 4270
Mammoth | 2в1 | J052WLES | вода-вода | 380V/3N 50Hz | R410А | 15.4 | 16.9 | 3.2766 | 4.6944 |  | 3.2 | 2.64 | 4.7 | 3.6 | 800 | 500 | 1100 |  | низкотемпературные условия | 4560
Mammoth | 2в1 | J072WLES | вода-вода | 380V/3N 50Hz | R410А | 18.6 | 19.2 | 3.6471 | 5.0526 |  | 3.84 | 3.19 | 5.1 | 3.8 | 800 | 500 | 1100 |  | низкотемпературные условия | 4850
Mammoth | 2в1 | J086WLES | вода-вода | 380V/3N 50Hz | R410А | 26.2 | 26.8 | 5.3469 | 7.4444 |  | 5.42 | 4.5 | 4.9 | 3.6 | 800 | 750 | 1250 |  | низкотемпературные условия | 7750
Mammoth | 2в1 | J100WLES | вода-вода | 380V/3N 50Hz | R410А | 30 | 31.5 | 6.5217 | 9 |  | 6.27 | 5.15 | 4.6 | 3.5 | 800 | 750 | 1250 |  | низкотемпературные условия | 7850
Mammoth | 2в1 | J120WLES | вода-вода | 380V/3N 50Hz | R410А | 36.5 | 38.4 | 7.3 | 10.6667 |  | 7.52 | 6.26 | 5 | 3.6 | 800 | 750 | 1250 |  | низкотемпературные условия | 7990
Mammoth | 2в1 | J142WLES | вода-вода | 380V/3N 50Hz | R410А | 47.5 | 48.3 | 9.8958 | 13.8 |  | 9.84 | 8.15 | 4.8 | 3.5 | 800 | 750 | 1250 |  | низкотемпературные условия | 10400
Mammoth | Module | MWH 020 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | R410А | 66 | 65 | 13.5 | 19.3 |  | 11.9 | 14.5 |  |  | 1850 | 1053 | 1444 | 660 | низкотемпературные условия | 16085
Mammoth | Module | MWH 030 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | R410А | 99 | 97 | 20.3 | 28.8 |  | 17.8 | 21.7 |  |  | 1850 | 1053 | 1444 | 840 | низкотемпературные условия | 22265
Mammoth | Hero | MCRH 0060 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 209 | 226 | 39 | 52 |  | 36 | 43 |  |  | 2620 | 1104 | 1624 | 2016 | низкотемпературные условия | 42597
Mammoth | Hero | MCRH 0080 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 287 | 310 | 53 | 71 |  | 49 | 59 |  |  | 2620 | 1104 | 1714 | 2340 | низкотемпературные условия | 56761
Mammoth | Hero | MCRH 0100 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 350 | 379 | 64 | 86 |  | 60 | 72 |  |  | 2649 | 1129 | 1783 | 2723 | низкотемпературные условия | 67693
Mammoth | Hero | MCRH 0120 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 418 | 453 | 77 | 104 |  | 72 | 86 |  |  | 2649 | 1221 | 1836 | 3123 | низкотемпературные условия | 75247
Mammoth | Hero | MCRH 0140 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 477 | 514 | 87 | 117 |  | 82 | 98 |  |  | 2649 | 1221 | 1836 | 3158 | низкотемпературные условия | 78542
Mammoth | Hero | MCRH 0160 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 567 | 600 | 95 | 127 |  | 97 | 115 |  |  | 2939 | 1277 | 1891 | 3754 | низкотемпературные условия | 89789
Mammoth | Hero | MCRH 0180 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 636 | 672 | 107 | 143 |  | 109 | 128 |  |  | 2939 | 1277 | 1891 | 3786 | низкотемпературные условия | 98035
Mammoth | Hero | MCRH 0220 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 798 | 842 | 135 | 179 |  | 137 | 161 |  |  | 2964 | 1314 | 2058 | 4588 | низкотемпературные условия | 119816
Mammoth | Hero | MCRH 0270 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 923 | 977 | 155 | 208 |  | 159 | 186 |  |  | 2964 | 1314 | 2058 | 4704 | низкотемпературные условия | 147032
Mammoth | Hero | MCRH 0300 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 1077 | 1142 | 182 | 244 |  | 185 | 218 |  |  | 2998 | 1536 | 2240 | 5367 | низкотемпературные условия | 163378
Mammoth | Hero | MCRH 0350 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 1276 | 1343 | 211 | 282 |  | 219 | 257 |  |  | 2998 | 1536 | 2240 | 5886 | низкотемпературные условия | 190594
Mammoth | Hero | MCRH 0200 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 733 | 778 | 125 | 166 |  | 126 | 148 |  |  | 4363 | 1414 | 1969 | 5964 | низкотемпературные условия | 108926
Mammoth | Hero | MCRH 0240 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 880 | 933 | 150 | 200 |  | 151 | 178 |  |  | 4363 | 1414 | 2026 | 7246 | низкотемпературные условия | 130707
Mammoth | Hero | MCRH 0280 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 972 | 1028 | 164 | 218 |  | 167 | 196 |  |  | 4363 | 1414 | 2026 | 7354 | низкотемпературные условия | 152467
Mammoth | Hero | MCRH 0320 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 1120 | 1187 | 190 | 253 |  | 192 | 226 |  |  | 4364 | 1614 | 2070 | 8362 | низкотемпературные условия | 168981
Mammoth | Hero | MCRH 0360 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 1301 | 1372 | 216 | 288 |  | 223 | 262 |  |  | 4364 | 1614 | 2070 | 8518 | низкотемпературные условия | 194287
Mammoth | Hero | MCRH 0400 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 1471 | 1547 | 243 | 323 |  | 253 | 296 |  |  | 5117 | 1763 | 2296 | 9796 | низкотемпературные условия | 207906
Mammoth | Hero | MCRH 0450 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 1633 | 1716 | 269 | 356 |  | 280 | 329 |  |  | 5117 | 1763 | 2296 | 11583 | низкотемпературные условия | 233883
Mammoth | Hero | MCRH 0500 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 1776 | 1859 | 293 | 382 |  | 305 | 358 |  |  | 5117 | 1763 | 2296 | 11830 | низкотемпературные условия | 255748
Mammoth | Hero | MCRH 0550 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 1875 | 1963 | 307 | 4003 |  | 322 | 377 |  |  | 5180 | 1992 | 2571 | 13190 | низкотемпературные условия | 272262
Mammoth | Hero | MCRH 0600 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 2080 | 2174 | 343 | 443 |  | 357 | 419 |  |  | 5180 | 1992 | 2571 | 13981 | низкотемпературные условия | 321742
Mammoth | Hero | MCRH 0650 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 2342 | 2454 | 389 | 504 |  | 402 | 472 |  |  | 5180 | 1992 | 2571 | 14745 | низкотемпературные условия | 348559
Mammoth | Hero | MCRH 0700 | вода-вода | 380V/3N 50Hz | HFC-134a | 2516 | 2632 | 417 | 538 |  | 432 | 507 |  |  | 5180 | 1992 | 2571 | 15517 | низкотемпературные условия | 375335
Mammoth | C | Mac 08 HC | воздух-вода | 230V 50Hz | R407с | 7.5 | 8 | 2.7 | 2.4 |  |  | 1.3 | 2.8 | 3.3 | 960 | 340 | 1260 | 97 |  | 3162
Mammoth | C | Mac 12 HC | воздух-вода | 380V/3N 50Hz | R407с | 12 | 13 | 4.4 | 3.9 |  |  | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 755 | 755 | 980 | 126 |  | 4367
Mammoth | C | Mac 15 HC | воздух-вода | 380V/3N 50Hz | R407с | 15 | 16 | 5.2 | 4.8 |  |  | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 755 | 755 | 980 | 150 |  | 5187
Mammoth | C | Mac 24 HC | воздух-вода | 380V/3N 50Hz | R407с | 24 | 26 | 8.5 | 7.9 |  |  | 4.2 | 2.8 | 3.3 | 1390 | 740 | 1640 | 300 |  | 8912
Mammoth | C | Mac 50 HC | воздух-вода | 380V/3N 50Hz | R407с | 50 | 56 | 17.6 | 17 |  |  | 8.8 | 2.8 | 3.3 | 2025 | 1030 | 1995 | 700 |  | 14720
Mammoth | C | Mac 60 HC | воздух-вода | 380V/3N 50Hz | R407с | 60 | 65 | 21 | 20 |  |  | 10.5 | 2.8 | 3.3 | 2025 | 1030 | 1995 | 830 |  | 16620
Mammoth | 3в1 | Mac 035 KS | воздух-вода | 230V 50Hz | R407с | 10 | 12,5 | 3,4 | 3,1 |  |  | 2,4 | 6,3 | 3,4 | 960 | 340 | 1260 | 143 |  | 5403
Mammoth | 3в1 | Mac 045 KS | воздух-вода | 380V/3N 50Hz | R407с | 12 | 15 | 4,1 | 3,8 |  |  | 2,8 | 6.3 | 3,4 | 960 | 340 | 1260 | 143 |  | 5640
Mammoth | 3в1 | Mac 055 KS | воздух-вода | 380V/3N 50Hz | R407с | 15 | 18,5 | 5 | 4,7 |  |  | 3,5 | 6,4 | 3,47 | 755 | 755 | 980 | 170 |  | 6907
Mammoth | 3в1 | Mac 090 KS | воздух-вода | 380V/3N 50Hz | R407с | 24 | 30 | 8 | 7,6 |  |  | 5,7 | 6,5 | 3,3 | 1390 | 740 | 1640 | 340 |  | 11321
Mammoth | 3в1 | Mac 180 KS | воздух-вода | 380V/3N 50Hz | R407с | 50 | 60 | 17 | 15,5 |  |  | 11,7 | 6,3 | 3,3 | 2025 | 1030 | 1995 | 780 |  | 22740
Mammoth | 3в1 | Mac 220 KS | воздух-вода | 380V/3N 50Hz | R407с | 60 | 72 | 20 | 18,5 |  |  | 13,8 | 6,4 | 3,3 | 2025 | 1030 | 1995 | 920 |  | 26337